|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TECNICAS** | |
| **FAMILIA** | **TELEMEDICINA** |
| **DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD** | **DERMATOSCOPIO DIGITAL** |
| **CÓDIGO DEL BIEN** |  |
|  |  |
| 1. **DESCRIPCIÓN FUNCIONAL** |  |
| 1. **CARACTERÍSTICA GENERAL** | B01 DISPOSITIVO DIGITAL PORTÁTIL  B02 TECNOLOGÍA DE CÁMARA EN ALTA DEFINICIÓN 1080P O 2.0 MEGAPÍXEL COMO MÍNIMO  B03 PERMITE LA VISUALIZACIÓN EN VIVO DE LAS IMÁGENES, EN PANTALLA INCORPORADA O CONECTADO A UNA PC.  B04 SISTEMA ÓPTICO ADECUADO PARA DERMATOSCOPIA  B05 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR IMÁGENES Y VIDEOS A UNA PC, A TRAVÉS DE PUERTO USB  B06 ENFOQUE VARIABLE O CAPACIDAD DE AMPLIFICACIÓN DE LA IMAGEN  B07 BRILLO AJUSTABLE Y/O POLARIZACIÓN DE LA IMAGEN |
| 1. **ACCESORIOS** | C01 ESTACIÓN DE CARGA DE BATERÍA  C02 JUEGO DE CABLES PARA LA CONEXIÓN A UNA PC  C03 SOFTWARE NECESARIO PARA LA TRANSFERENCIA Y/O EDICIÓN DE IMÁGENES EN UNA PC |
| 1. **REQUERIMIENTO DE ENERGÍA** | D01 FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA INTERNA O A TRAVÉS DE CABLE USB (FUENTE EXTERNA). |
| 1. **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** | DICIEMBRE 2019 |