|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | |
| **FAMILIA** | **TELEMEDICINA** |
| **DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD** | **OTOSCOPIO DIGITAL** |
| **CÓDIGO DEL BIEN** |  |
|  |  |
| 1. **DESCRIPCIÓN FUNCIONAL** |  |
| 1. **CARACTERÍSTICA GENERAL** | B01 DISPOSITIVO MÉDICO PORTÁTIL  B02 CÁMARA QUE PROPORCIONA IMÁGENES DE OÍDO Y NARIZ (OTOSCOPIO)  B03 TECNOLOGÍA DE CÁMARA CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1280 X 1024  B04 PERMITE LA VISUALIZACIÓN EN VIVO DE LAS IMÁGENES, EN PANTALLA INCORPORADA O CONECTADO A UNA PC.  B05 CONEXIÓN CON UNA PC A TRAVÉS DE PUERTO USB O INALÁMBRICA  B06 ENFOQUE MANUAL O CAPACIDAD DE AMPLIFICAR LA IMAGEN EN PANTALLA |
| 1. **ACCESORIOS** | C01 JUEGO DE CABLES PARA LA CONEXIÓN A UNA PC  C02 SOFTWARE PARA PC, NECESARIO PARA LA TRANSFERENCIA Y/O CAPTURA DE IMÁGENES  C03 ESTACIÓN DE CARGA DE BATERÍA (DE POSEER BATERÍA INTERNA)  C04 TRES (03) ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMAÑOS |
| 1. **REQUERIMIENTO DE ENERGÍA** | D01 FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA INTERNA O A TRAVÉS DE CABLE USB (FUENTE EXTERNA). |
| 1. **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** | ENERO 2020 |