|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAMILLA PARA EXAMEN** | | |
| **PROPÓSITO DE USO** | | |
| SERVICIOS CLÍNICOS | | URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA |
| CANTIDAD | | 01 |
| **TÉCNICO** | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | SUPERFICIE DE DOS PLANOS  SOPORTE DE PESO MÍNIMO DE 180 KG  CON COLCHONETA EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 5 CM, REPELENTE A LÍQUIDOS, NO INFLAMABLE, LAVABLE  ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE AL USO Y A LA CORROSIÓN, CON ACABADO EN MATERIAL  QUE NO CONDUZCA LA ELECTRICIDAD [47] |
| **REQUERIMIENTOS DE UTILIDAD** | | |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO, DE  AGUA Y/O GAS | | NO REQUIERE |
| **ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES** | | |
| ACCESORIOS | | NO APLICA |
| CONSUMIBLES / REACTIVOS | | NO APLICA |
| **REQUERIMIENTOS AMBIENTALES** | | |
| REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEL LUGAR DE OPERACIÓN | | OPERAR EN TODAS LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD |
| **ENTRENAMIENTO, INSTALACIÓN Y USO** | | |
| REQUERIMIENTOS DE PRE-  INSTALACIÓN | | VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS PARA LA MOVILIDAD DE LA CAMILLA |
| INSTALACIÓN Y USO | | SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE LA ENTREGA, VERIFICADO POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO PARA TALES EFECTOS |
| ENTRENAMIENTO DE  USUARIOS | | SE REQUIERE ENTRENAMIENTO PARA LOS USUARIOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO. |
| **GARANTÍA Y MANTENIMIENTO** | | |
| MANTENIMIENTO | | BRINDADO POR EL PROVEEDOR POR EL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.  DESPUÉS DEL PERIODO DE GARANTÍA SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS  POR EL FABRICANTE. |
| **DOCUMENTACIÓN** | | |
|  | CERTIFICACIÓN | REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN (SI APLICA)  CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (SI APLICA) |
| GARANTÍA | MÍNIMO DE 1 AÑO |