| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE VENTILACION MECANICA EN LOS AMBIENTES DE UCI DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD |  |  |  | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE VENTILACION MECANICA EN LOS AMBIENTES DE UCI DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY. |
| CANTIDAD |  |  |  | 02 |
| CAPACIDAD |  |  | 36,000 BTU/H |  |
| A. VOLTAJE |  |  | 220 VOLTIOS, 60 HZ |  |
| B. CARACTERISTICA GENERAL |  |  |  |  |
| B01 | BOMBA DE CONDENSADO (PARA LA EVACUACIÓN DE CONDENSADO DE LA UNIDAD EVAPORADORA). |  |  |  |
| B02 | REFRIGERANTE: R410A ECOLÓGICO. |  |  |  |
| B03 | TRIFÁSICO |  |  |  |
| C. GARANTÍA: |  |  |  |  |
| C01 |  | LA GARANTÍA DE (2) AÑOS A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO CONTRA DEFECTOS DE MANUFACTURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |
| D CAPACITACIÓN Y POS VENTA |  |  |  |  |
| D01 |  | EL PROVEEDOR DEL BIEN DEBE BRINDAR ASESORÍA POST-VENTA DURANTE EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL EQUIPO, SIN COSTO ADICIONAL. |  |  |
| D02 |  | CAPACITACIÓN EN EL USO CORRECTO DEL EQUIPO DIRIGIDO A LOS USUARIOS DEL EQUIPO, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 6 HORAS. |  |  |
| D03 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, SIN COSTO, QUE CONSTA DE LA EJECUCIÓN DE AL MENOS DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS POR AÑO, EJECUTADOS EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO. |  |  |