| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOLOGÍA MOLECULAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD |  |  |  | EQUIPO AUTOMATIZADO DE BIOLOGÍA MOLECULAR |
| CANTIDAD |  |  |  | 01 |
| METODOLOGÍA |  |  | AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS POR PCR (REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA) EN TIEMPO REAL. |  |
| A. METODOLOGÍA |  |  | DE DOS Ó MÁS PRUEBAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR POR CORRIDA |  |
| B. CARACTERISTICA GENERAL |  |  |  |  |
| B01 | ANÁLISIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS AUTOMATIZADO, CON AMPLIFICACIÓN Y DETECCIÓN INTEGRADA, COMBINANDO LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CON EL PCR EN TIEMPO REAL. |  |  |  |
| B02 | REACTIVOS Y/O KITS DE DIAGNÓSTICO PARA EVALUACIÓN DE MUESTRAS CLÍNICAS DIRECTAMENTE DE USO ÚNICO; LO QUE PERMITE MANTENER LA BIOSEGURIDAD Y UN RIESGO MÍNIMO DE CONTAMINACIÓN. |  |  |  |
| B03 | EQUIPO CON CAPACIDAD PARA INTEGRAR LA PREPARACIÓN DE LA MUESTRA Y EL ANÁLISIS; ELIMINANDO LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE; LO QUE INCREMENTA LA VALIDEZ DEL ENSAYO. |  |  |  |
| B04 | EQUIPO CON CAPACIDAD PARA PROCESAR 2 Ó MUESTRAS EN SIMULTÁNEO COMO MÍNIMO. |  |  |  |
| B05 | REGISTRO DOCUMENTADO DEL PRODUCTO AMPLIFICADO. |  |  |  |
| B06 | SISTEMA ÓPTICO DE SEIS CANALES LO QUE PERMITE OBTENER RESULTADOS DE PCR CONFIABLES |  |  |  |
| B07 | LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO PARA MANTENER LA TRAZABILIDAD DE LOS PACIENTES. |  |  |  |
| C. MUESTRA: |  |  |  |  |
| C01 |  | SUERO, PLASMA U OTRAS MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REACTIVOS. |  |  |
| D. PROCESAMIENTO DE DATOS |  |  |  |  |
| D01 |  | INTERNO: SOFTWARE Y HARDWARE (PROPIO DEL ANALIZADOR) PARA EL MANEJO DE DATOS DEL EQUIPO. |  |  |
| D02 |  | EXTERNO: SOFTWARE CON INTERFAZ E INTERCONEXIÓN OPERATIVA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO (LIS). |  |  |
| E. ACCESORIOS DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| E01 |  | FUENTE DE PODER DE EMERGENCIA (UPS) |  |  |
| F. CONSUMIBLES |  |  |  |  |
| F01 |  | TODOS LOS CONSUMIBLES, CALIBRADORES (SI EL EQUIPO LO REQUIERE), CONTROLES, COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN FORMA PERIÓDICA (ACOMPAÑANDO A LA ENTREGA DE LOS REACTIVOS), EN CANTIDAD SUFICIENTE DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DE CADA METODOLOGÍA PARA PERMITIR LA REALIZACIÓN COMPLETA DE LA PRUEBA. |  |  |
| G. SOPORTE TÉCNICO |  |  |  |  |
| G01 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PRESENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO AL MANUAL DEL EQUIPO, Y SU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. |  |  |
| G02 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: COMPROMISO DE CORRECCIÓN DE FALLAS PRESENTADAS, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA. |  |  |
| H. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO |  |  |  |  |
| H01 |  | 220V, 60HZ |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| I01 |  | USO DE EQUIPO MÍNIMO DE 36 HORAS, INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y GUÍA DE USUARIO. |  |  |