| CAMILLA PARA EXAMEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROPÓSITO DE USO |  |  |
| SERVICIOS CLÍNICOS |  | URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA |
| CANTIDAD |  | 01 |
| TÉCNICO |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | SUPERFICIE DE DOS PLANOS SOPORTE DE PESO MÍNIMO DE 180 KG CON COLCHONETA EN POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 5 CM, REPELENTE A LÍQUIDOS, NO INFLAMABLE, LAVABLE ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE AL USO Y A LA CORROSIÓN, CON ACABADO EN MATERIAL QUE NO CONDUZCA LA ELECTRICIDAD [47] |
| REQUERIMIENTOS DE UTILIDAD |  |  |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO, DE AGUA Y/O GAS |  | NO REQUIERE |
| ACCESORIOS, CONSUMIBLES, REPUESTOS, OTROS COMPONENTES |  |  |
| ACCESORIOS |  | NO APLICA |
| CONSUMIBLES / REACTIVOS |  | NO APLICA |
| REQUERIMIENTOS AMBIENTALES |  |  |
| REQUERIMIENTOS AMBIENTALES DEL LUGAR DE OPERACIÓN |  | OPERAR EN TODAS LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD |
| ENTRENAMIENTO, INSTALACIÓN Y USO |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE PRE- INSTALACIÓN |  | VERIFICAR LAS DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS PARA LA MOVILIDAD DE LA CAMILLA |
| INSTALACIÓN Y USO |  | SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE LA ENTREGA, VERIFICADO POR PERSONAL TÉCNICO IDÓNEO PARA TALES EFECTOS |
| ENTRENAMIENTO DE USUARIOS |  | SE REQUIERE ENTRENAMIENTO PARA LOS USUARIOS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO. |
| GARANTÍA Y MANTENIMIENTO |  |  |
| MANTENIMIENTO |  | BRINDADO POR EL PROVEEDOR POR EL PERÍODO DE LA GARANTÍA, SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. DESPUÉS DEL PERIODO DE GARANTÍA SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE. |
| DOCUMENTACIÓN |  |  |
|  | CERTIFICACIÓN | REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN (SI APLICA) CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (SI APLICA) |
|  | GARANTÍA | MÍNIMO DE 1 AÑO |