| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SILLA DE TOMA DE MUESTRA PARA PACIENTE EN LABORATORIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: SILLA DE TOMAS DE MUESTRAS SANGUÍNEAS Y OTRAS MUESTRAS DE LABORATORIO |  |  |  |
| CANTIDAD |  | : | 1 |
| DEFINICION FUNCIONAL: SILLA QUE PERMITA QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRE CÓMODO, SENTADO, FACILITE LA EXTENSIÓN DE LOS BRAZOS EN LAS DIFERENTES TOMAS DE MUESTRAS EN EL ÁREA PRE-ANALÍTICA DE LABORATORIO |  |  |  |
| PACIENTES |  |  | TODO TIPO DE PACIENTES |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |  |  |
| A | GENERALES: |  |  |
| A01 | ESTRUCTUTURA EN TUBERIAS CR Y AN RECTANGULAR Y CUADRADA |  |  |
| A02 | ASIENTO EN DOS PIEZAS TIPO BASE |  |  |
| A03 | ESPALDAR DE POLÍMETRO TIPO ISO |  |  |
| A04 | CAJÓN AUXILAR CON 2 GAVETAS |  |  |
| A05 | SUPERFICIE DE TRABAJO EN ACERO INOVIDABLE |  |  |
| A06 | APOYA BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE |  |  |
| A07 | SISTEMA DE CUATRO NIVELADORES PARA AJUSTAR EL MUEBLE A LOS NIVELES DEL PISO. |  |  |
| A08 | ACABADO EN PINTURA EXPO-POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CURADO A 180 OC |  |  |
| B | MEDIDAS: |  |  |
| B01 | Altura: 0.75 m |  |  |
| B02 | LARGO: 1m |  |  |
| B03 | ANCHO: 0.55 m |  |  |

| ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TABURETE PARA LA TOMA DE MUESTRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: TABURETE DE LABORATORIO CLÍNICO |  |  |  |
| CANTIDAD |  | : | 1 |
| DEFINICION FUNCIONAL: TABURETE QUE PERMITA QUE EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA TOMA DE MUESTRA , AJUSTE LA POSICIÓN Y LA ALTURA DE ACUERDO A SU NECESIDAD |  |  |  |
| PACIENTES |  |  | TODO TIPO DE PACIENTES |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |  |  |
| A | GENERALES: |  |  |
| A01 | COLOR : NEGRO |  |  |
| A02 | MATERIAL : POLIURETANO |  |  |
| A03 | BASE : REFORZADA DE NYLON Y ALUMINIO |  |  |
| A04 | RUEDAS ESTANDAR |  |  |
| B | CARACTERÍSTICAS |  |  |
| B01 | CILINDRO ESTANDAR DE 140 mm DE DISTANCIA |  |  |
| B02 | ANCHO DE TAMAÑO DE 30 CM |  |  |
| C | MEDIDAS |  |  |
| C01 | 320mm X 355 mm |  |  |
| D | CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO |  |  |
| D01 | HASTA 100 KG |  |  |