## Consistencia Lab. DIRESA
Matriz de Consistencia entre IOARR y Expediente Técnico del IOARR de equipamiento e Infraestructura del Servicio de Salud Pública - Laboratorio Molecular de la DIRESA Región Apurímac CODIGO 2485202
Nombre del IOARR: | ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS; REMODELACION DE LABORATORIO REGIONAL O DE REFERENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EN EL LABORATORIO MOLECULAR DEL SERVICIO DE SALUD PUBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
N° | EQUIPOS IOARR | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO REF | COSTO TOTAL | EQUIPOS EXPEDIENTE TÉCNICO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO REF | COSTO TOTAL | Observaciones
I. | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 1145000 | EQUIPAMIENTO |  |  |  | 1145000
| CANTIDAD DE EQUIPOS | UND. | 17 |  |  |  | UND. | 17
01.00.00 | EQUIPOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | EQUIPOS ESPECIALIZADOS
01.01.00 | EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS |  |  |  |  | EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS
01.01.01 | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (CABINA DE FLUJO LAMINAR)* | UND. | 2 | 53500 | 107000 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | UND. | 2 | 53500 | 107000
01.01.02 | ESTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS (EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS)*. | UND. | 1 | 235000 | 235000 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. | UND. | 1 | 235000 | 235000
01.01.03 | MICROCENTRIFUGA (MICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 1.5ML)* | UND. | 1 | 12000 | 12000 | MICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 1.5ML | UND. | 1 | 12000 | 12000
01.01.04 | CENTRIFUGADA REFRIGERADA | UND. | 1 | 22800 | 22800 | CENTRIFUGADA REFRIGERADA | UND. | 1 | 22800 | 22800
01.01.05 | TERMOFORO (TERMOBLOQUE)* | UND. | 1 | 4500 | 4500 | TERMOBLOQUE | UND. | 1 | 4500 | 4500
01.02.00 | PREPARACION DE MIX DE PCR y PCR EN TIEMPO REAL | UND. |  |  | 0 | PREPARACION DE MIX DE PCR y PCR EN TIEMPO REAL | UND. |  |  | 0
01.02.01 | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL (CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA (ÁREA LIMPIA))* | UND. | 2 | 53500 | 107000 | CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA (ÁREA LIMPIA) | UND. | 2 | 53500 | 107000
01.02.02 | CENTRIFUGA PARA TUBOS (CENTRIFUGA MINI-SPIN PARA 6 U 8 TUBOS DE 1,5 ML)* | UND. | 1 | 2400 | 2400 | CENTRIFUGA MINI-SPIN PARA 6 U 8 TUBOS DE 1,5 ML | UND. | 1 | 2400 | 2400
01.02.03 | TERMOCICLADOR (TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL 5 CANALES -DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR, UPS Y LAPTOP)* | UND. | 2 | 220000 | 440000 | TERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL 5 CANALES (DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR, UPS Y LAPTOP) | UND. | 2 | 220000 | 440000
02.00.00 | EQUIPOS COMUNES |  |  |  |  | EQUIPOS COMUNES |  |  |  | 0
02.01.00 | ÁREA DE CADENA DE FRIO Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS |  |  |  |  | ÁREA DE CADENA DE FRIO |  |  |  | 0
02.01.01 | CONGELADORA (CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C)* | UND. | 1 | 51000 | 51000 | CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C | UND. | 1 | 51000 | 51000
02.01.02 | CONGELADORA (CONGELADORA DE -80 °C (ÁREA PROCESAMIENTO))* | UND. | 1 | 84000 | 84000 | CONGELADORA DE -80 °C (ÁREA PROCESAMIENTO) | UND. | 1 | 84000 | 84000
02.01.03 | REFRIGERADORA (REFRIGERADORA CONSERVADORA DE LABORATORIO DE 0 A 8 °C 500L)$ | UND. | 2 | 35400 | 70800 | REFRIGERADORA CONSERVADORA DE LABORATORIO DE 0 A 8 °C 500L | UND. | 1 | 35400 | 35400
02.02.00 | ÁREA DE ANÁLISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS |  |  |  | 0 | ÁREA DE ANÁLISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS |  |  |  | 0
02.02.01 | COMPUTADORA (EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA) | UND. | 1 | 4000 | 4000 | EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA | UND. | 1 | 4000 | 4000 | El bien a adquirir debe denominarse Equipo de Computo compatible
02.02.02. | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND. | 1 | 4500 | 4500 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | UND. | 1 | 4500 | 4500
[6 empty] | ÁREA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS |  |  |  | 0
[6 empty] | REFRIGERADORA CONSERVADORA DE LABORATORIO DE 0 A 8 °C 500L | UND. | 1 | 35400 | 35400
II. | INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 33131.24 | INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 33131.2362
02.01 | REMODELACIÓN DEL LABORATORIO REGIONAL O DE REFERENCIA | M2 (GLOBAL)& | 1 | 33131.24 | 33131.24 | OBRAS PRELIMINARES
[6 empty] | MOVILIZAVION DE MUEBLES Y ENSERES DE AREA A INTERVENIR | GLB | 1 | 500 | 500
[6 empty] | LIMPIEZA DEL AREA A INTERVENIR | GLB | 1 | 500 | 500
[6 empty] | DEMOLICION DE PISOS Y CONTRAZOCALO DE CERAMICO | M2 | 98.45 | 12 | 1181.4
[6 empty] | DESMONTAJE DE PUERTA MARCO DE ALUMINIO DE VIDRIO PAVONADO | UND | 4 | 150 | 600
[6 empty] | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE VENTANAS. | M2 | 28.37 | 6 | 170.22
[6 empty] | ARQUITECTURA |  |  |  | 0
[6 empty] | HABILITACION DE PISO DE POLIURETRANO. | M2 | 99.18 | 45.59 | 4521.6162
[6 empty] | HABILITACION DE CONTRAZOCALO SANITARIO DE PVC CON RIEL | ML | 90.97 | 120 | 10916.4
[6 empty] | MONTAJE DE PUERTA, DE ALUMINIO CON ACOPLE DE SISTEMA VAIVEN | UND | 4 | 150 | 600
[6 empty] | COLOCACION DE MICA EMPAVONADA PARA POLARIZAR VENTANAS | M2 | 31.2 | 30 | 936
[6 empty] | PROVICION E INSTALACION DE MAMPARA DE ALUMINIO DE VIDRIO PAVONADO | M2 | 6.75 | 300 | 2025
INSTALACIONES ESPECIALES
[6 empty] | PROVICION E INSTALACION DE ESTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL | UND. | 2 | 1500 | 3000
[6 empty] | HABILITACION DE ASCENSOR METALICO | UND. | 1 | 2000 | 2000
[6 empty] | GASTOS GENERALES | GLB | 1 | 6180.6 | 6180.6
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1178131.24 |  |  |  |  | 1178131.2362
* Denominación correcta del equipo o mobiliario establecida por el Area Usuaria, que no es identica al establecido en el catalogo del Banco de Proyectos del MEF, la adquisición de los mismos se realizara con la denominación del area usuaria, los equipos que no tienen asterisco (*) son iguales en el catalogo como en el requerimiento del area usuaria que cuenta con cotizaciones de proveedores del ramo.
$ En el IOARR se registran 2 refrigeradoras (1 del area de Cadena de Frio y otra del area de recepción de Muestras), se realiza la misma por evitar repetir el mismo bien en doble fila, toda vez que el bien tiene el mismo precio, en la estructura de costos registrada en el Banco de Proyectos se mantiene separada en ambas Areas, en el Expediente Técnico se describen ambas refrigeradoras por separado en cada Area).
& En el IOARR se registra como unidad de medida M2 toda vez que no se tenia la opción de Global, siendo esta la adecuada toda vez que se coloca el costo total en un solo rubro o registro , sin embargo en la estructura de costos registrada en el Banco de Proyectos las metas de la infraestructura estan por separado).
Costos indirectos establecidos en el IOARR y el Expediente Técnico
|  | IOARR |  | COSTO |  | EXPEDIENTE TÉCNICO | COSTO
|  | RESIDENTE DE OBRA |  | 4000 |  | RESIDENTE DE OBRA | 4000
|  | ASISTENTE TECNICO |  | 3500 |  | RESPONSABLE TECNICO | 3500
|  | EXPEDIENTE TECNICO |  | 3000 |  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 3000
|  | SUPERVISIÓN |  | 8000 |  | SUPERVISIÓN | 8000
|  | GESTION DEL PROYECTO |  | 3500 |  | GESTION DEL PROYECTO | 3500
|  | LIQUIDACIÓN |  | 3500 |  | LIQUIDACIÓN | 3500
|  | SUB TOTAL |  | 25500 |  |  | 25500
Resumen del Costo Total establecidos en el IOARR y Expediente Técnico
|  | IOARR |  | COSTO |  | EXPEDIENTE TÉCNICO | COSTO
|  | EQUIPAMIENTO |  | 1145000 |  | EQUIPAMIENTO | 1145000
|  | INFRAESTRUCTURA |  | 33131.24 |  | INFRAESTRUCTURA | 33131.2362
|  | COSTOS INDIRECTOS |  | 25500 |  | COSTOS INDIRECTOS | 25500
|  | COSTO TOTAL |  | 1203631.24 |  | COSTO TOTAL | 1203631.2362